Отчет

об исполнении нарушений, выявленных в ходе проверки отделом надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области

в структурном подразделении МБОУ СОШ с. Конево «Детский сад»

22 сентября 2017 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Нарушение | Срок по предписанию | Информация о выполнении | Подтверждающие документы |
| 1 | лестница 3 типа не соответствует требованиям | 01.08.2018 | выполнено, проведен ремонт | протокол осмотра |
| 2 | Дверь, ведущая из группы раннего возраста в лестничную клетку, открывается не по направлению выхода из здания | 01.08.2018 | выполнено, проведена замена двери | фото № 1 |
| 3 | Двери лестничной клетки на втором этаже не имеют устройства для самозакрывания | 01.08.2018 | выполнено, установлен доводчик | фото № 2 |

Директор МБОУ СОШ с. Конево \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н.Игошева